根据《2017年松江区环境监管重点企业名单》要求，公司环境信息公开资料如下：

一. 基础信息

1. 单位名称：上海生农生化制品股份有限公司

2. 组织机构代码：91310117741606632R

3. 法人代表：毕强

4. 生产地址：上海市松江区洞泾镇洞舟路51号

5. 联系方式：021-54175322

6. 生产经营主要内容：农药生产、加工、销售（按许可证范围）；农药技术开发、转让；水溶肥料销售。

7. 产品及规模：粉剂加工和分装：4400吨/年；粒剂加工和分装：2500吨/年；悬浮剂加工和分装：3000吨/年；乳油加工和分装：1200吨/年

二.排污信息

1. 主要污染物：颗粒物、三苯、非甲烷总烃、化学需氧量、氨氮、总磷、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、悬浮物、噪声

2. 排放方式：废水间歇性排放、废气15米高空排放、固体废弃物委托有资质的公司处置

3. 分布情况：

废水：松江－WS00602901厂区东南角

废气：松江－FQ00602901 粉剂分装车间

松江－FQ00602902 粉剂加工车间

噪声：松江－ZS00602901 空压机房

4. 排放浓度：

颗粒物 0.151kg/h、三苯　ND、非甲烷总烃 8.845×10-3kg/h、化学需氧量68.7mg/L、氨氮0.144mg/L、总磷 0.164mg/L、挥发酚 ND、石油类 0.04mg/L、阴离子表面活性剂0.188 mg/L、悬浮物7.3 mg/L、噪声 昼间　62db

检测结构均达到标准。

注：　“ND”为低于检出限或未检出

5. 排放总量：

颗粒物 0.297吨/年、非甲烷总烃0.021吨/年、化学需氧量0.612.7吨/年、氨氮0.0013吨/年、总磷0.0015吨/年、石油类 3.5×10-4吨/年、阴离子表面活性剂0.0017吨/年、悬浮物0.065吨/年

6. 执行标准：

废水：DB31/445-2009　《污水排入城镇下水道水质标准》

废气：DB31/933-2015  《大气污染物综合排放标准》

噪声：GB12348-2008  《工业企业厂界环境噪声排放标准》

三. 防治污染设施的建设和运行情况

1. 污水处理装置：日处理能力150吨/天，采用铁炭池＋水解酸化＋接触氧化＋MBR膜处理方式，废水经处理后达标排放，接入市政管网，经上海松申水环境净化有限公司处理后最终排放。

2. 废气排放：含颗粒物的工艺废气经布袋脉冲除尘达标后15米高空排放。含挥发性物质的气体经活性炭吸附达标后，15米高空排放。

四.　建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

公司所有建设项目均经过环境评价（产品及产能调整项目在验收审批公示阶段），并通过“三同时”验收。

五. 突发环境事故应急预案

已完成专家评审，预案修改中